П А М Я Т К А МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД С наступлением осенне-зимнего периода возрастает вероятность возникновения пожаров в жилом секторе. Наиболее распространенной причиной возникновения пожара является нарушение правил эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. В целях обеспечения пожарной безопасности рекомендуется соблюдать следующие правила пожарной безопасности: - не допускайте использования электронагревательных приборов кустарного производства; - не оставляйте электронагревательные приборы включенными в электрической сети без присмотра; - не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи штор, мягкой мебели; - электроприборы должны быть только заводского изготовления, устанавливаться на специальной несгораемой подставке и на расстоянии не менее 1 метра от мебели, штор и других горючих материалов; - уходя из дома, даже ненадолго, обязательно отключайте от электросети все электроприборы, в том числе и те, которые находятся в «режиме ожидания» (телевизор, музыкальный центр и т. д.); - не допускайте применения самодельных электронагревательных приборов, плавких некалиброванных вставок – «жучков» и других самодельных устройств защиты от перегрузки и короткого замыкания; - следите за исправностью электропроводов (электрошнуры, имеющие повреждения изоляции, должны заменяться), не соединяйте электрошнуры с помощью « скруток»; - не сушите белье над электронагревательными и газовыми приборами; - монтаж и ремонт электропроводки и электрооборудования проводите с помощью специалистов-электриков предприятий, имеющих лицензию на проведение данного вида работ; - использование неисправных розеток, вилок, выключателей, а также перегрузка электросети при одновременном включении нескольких мощных электроприборов может вызвать повреждение электропроводки и пожар. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является распространенной причиной пожара. В случае возникновения возгорания, в первую очередь вызовите пожарную охрану по телефону «01» или единому телефону вызова экстренных служб «112», сообщив адрес, что горит, и после этого приступайте к тушению пожара подручными средствами. Если пожар принимает угрожающие размеры и самостоятельно справиться с огнем не удается, то нужно покинуть помещение, отключив электроснабжение и газ, плотно закрыть двери. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов. УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! Будьте внимательны и осторожны в обращении с бытовыми электронагревательными приборами, берегите себя и своих близких, а также своё имущество от пожара. При пожаре звоните по телефону 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112! КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ # ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ